|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Коммерция\Pictures\узт арса.png |  |

**УЗТ-1.01 Ф АРСА**

**Аппарат для ультразвуковой физиотерапии**

**Вы можете приобрести его у нас по САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ**

Ультразвуковой терапевтический аппарат УЗТ-1.01.Ф "АРСА" предназначен для лечения ультразвуковыми колебаниями различных заболеваний.

Ультразвук оказывает противовоспалительное, обезболивающее, рассасывающее, десенсибилизирующее действие. С его помощью в ткани можно вводить лекарственные вещества (фонофорез).

Сертификаты

[](http://ooo-arsar.ru/images/01_licenziya.jpg)[](http://ooo-arsar.ru/images/02_reg_udostoverenie.jpg)[](http://ooo-arsar.ru/images/03_sert_sootvetstv.jpg)

**Технические характеристики**

Частота ультразвуковых колебаний, МГц

0,88±0,03%

Эффективная интенсивность излучения (дискретно регулируемая), Вт/см2

0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; ±35%

Дискретно регулируемое время процедур, мин

1-9 (через 1 мин)

Эффективная площадь излучателя, см2

4

Время установки рабочего режима, не более, мин

0,5

Режим работы в течение 6ч

Работа - 10 мин

Повторно-кратковременный

Перерыв - 5 мин

Потребляемая мощность, не более, ВА

10

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50Гц, В

220 ± 10%

Индикация работы аппарата

Текущее время

Световая, цифровая

Окончание процедуры

Звуковая

Средний срок службы, лет

5

Средняя наработка на отказ, циклов, не менее

10000

Габаритные размеры электронного блока, мм

240 x 78 x 52

Масса (блок питания + электронный блок), кг

0,47 + 0,4